## Disclaimer
Für die Richtigkeit der dargestellten Zusammenhänge, Formeln und Zahlenwerte kann keine Garantie übernommen werden. Die Ib Dr. H. Baedeker haftet also nicht für irgendwelche Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nutzung dieser Tabelle entstanden sind. Die Verwendung erfolgt somit ausschließlich auf eigenes Risiko, der Nutzer ist für die Überprüfung aller Ergebnisse selbst verantwortlich. Mit der Nutzung der Tabelle erkennen Sie diese Bedingungen an!

## Formeln
siehe auch: U:\Gemdatei\Beratung Gmbh\Hines II\05 AER _Fritzneun\210529 DGNB\Klimafahrplan
Emissionsfaktoren (bezogen auf Endenergie) und Heizwerte (Energieinhalte) | [8 empty] | liesmich
Eingabe | Einheit |  | Faktor | kWh | CO2 |  | CO2/kWh | CO2 - äquivalent |  |  | SO2 |  |  | Nox |  |  | Staub
1 | m³ | Erdgas H Nt | 10 | 10 | 211 | kg/MWh Nt | 2.11 | 254 | kg/MWh | 2.54 | 12 | g/MWh | 0.12 | 156 | g/MWh | 1.56 | 3 | g/MWh | 0.03 |  |  |  | Energieträger | GEMIS-Prozessbezeichnung | CO2-Äq. (kg/kWh)
| m³ | Erdgas H Bw | 10.8 | 10.8 |  |  | 1.9201 |  |  | 2.3114 |  |  | 0.1092 |  |  | 1.4196 |  |  | 0.0273 |  |  |  | (bezogen auf Hi/Hu)
1 | kg | Braunkohle | 5.5 | 5.5 | 650 | kg/MWh Ofen | 3.575 | 681 | kg/MWh Ofen | 3.7455 | 2887 | g/MWh Ofen | 15.8785 | 488 | g/MWh Ofen | 2.684 | 1600 | g/MWh Ofen |  |  |  |  | Heizöl | Heizöl-Hzg. 100 % | 0,319
1 | kg | Braunkohle | 5.5 | 5.5 | 436 | kg/MWh Hzw | 2.398 | 448 | kg/MWh Hzw | 2.464 | 316 | g/MWh Hzw | 1.738 | 634 | g/MWh Hzw | 3.487 | 71 | g/MWh Hzw |  |  |  |  | Erdgas | Erdgas-Hzg. 100 % | 0,250
| kg | Rohbraunkohle | 5.5 |  |  |  |  | 394 | kg/MWh | 0 | [12 empty] | Flüssiggas | Flüssiggas-Hzg. 100 % | 0,277
| kg | Koks | [5 empty] | 405 | kg/MWh Hzw | 0 | [12 empty] | Holz-Pellets | Holz-Pellets-Hzg. 100 % | 0,027
1 | kg | Steinkohle | 8.2 | 8.2 | 351 | kg/MWh Hzw |  | 381 | kg/MWh Hzw | 3.1242 | [12 empty] | Holz-Hackschnitzel | Holz-HS-Hzg 100 % | 0,024
1 | Liter | Heizöl EL | 10.057 | 10.057 | 299 | kg/MWh | 3.007 | 317 | kg/MWh | 3.1881 | 457 | g/MWh | 4.596 | 223 | g/MWh | 2.2427 | 15 | g/MWh |  |  |  |  | Stückholz | Holz-Stücke-Hzg. 100 % | 0,019
1 | kg | Flüssiggas | 13 | 13 |  | kg/MWh | 0 | 278 | kg/MWh | 3.614 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Strom (Bundesmix) | Stromnetz-lokal 2015 | 0,565
| m³ | Stadtgas | [5 empty] | 158 | kg/MWh | 0 | [12 empty] | Rapsöl | Rapsöl-2010 | 0,048
1 | m³ | Holz A | 750 | 750 |  | kg/MWh | 0 |  | kg/MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Rapsmethylester | RME-2010 | 0,054
1 | kg | Holz B |  | 0 |  | kg/MWh | 0 |  | kg/MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | kg | Hackschnitz |  |  |  | kg/MWh | 0 | 35 | kg/MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | m³ | Holzpellets | 3393 | 3393 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1000 | kg | Holzpellets | 4.9 | 4900
1 | m³ | kondensat | 704 | 704 |  |  |  | 153 | kg/MWh | 107.712
|  | Strom BRD |  |  | 530 | kg/MWh | 0 | 633 | kg/MWh | 0 | 512 | g/MWh | 0 | 837 | g/MWh | 0 | 82 | g/MWh
|  | Fw 35% KWK | [5 empty] | 313 | kg/MWh
|  | FW 0% KWK | [5 empty] | 407 | kg/MWh
|  | Erdgas | [5 empty] | 245 | kg/MWh
|  | Pellets | [5 empty] | 26 | kg/MWh
|  | HHS | [5 empty] | 23 | kg/MWh
|  | Holz | [5 empty] | 17 | kg/MWh
|  | Biogas I | [5 empty] | 16 | kg/MWh
|  | Biogas II | [5 empty] | 207 | kg/MWh
|  | Biogas II | [5 empty] | 254 | kg/MWh
|  | Biogas IV | [5 empty] | 170 | kg/MWh
|  | Heizöl | Heizöl-Hzg. 100 % |  |  |  |  | 0,319 | kg/kWh
|  | Erdgas | Erdgas-Hzg. 100 % |  |  |  |  | 0,250
|  | Flüssiggas | Flüssiggas-Hzg. 100 % |  |  |  |  | 0,277
|  | Holz-Pellets | Holz-Pellets-Hzg. 100 % |  |  |  |  | 0,027
|  | Holz-Hackschnitzel | Holz-HS-Hzg 100 % |  |  |  |  | 0,024
|  | Stückholz | Holz-Stücke-Hzg. 100 % |  |  |  |  | 0,019
|  | Strom (Bundesmix) | Stromnetz-lokal 2015 |  |  |  |  | 0,565
|  | Rapsöl | Rapsöl-2010 |  |  |  |  | 0,048
|  | Rapsmethylester | RME-2010 |  |  |  |  | 0,054
|  | Strom UBA 2021 |  |  |  | Kg/kWh | 0.42
|  | Energieträger |  |  |  | Einheit | CO2-Faktor
|  | Strom (Effizienzmaßnahme) |  |  |  | tCO2/MWh | 0.732
|  | Strom (Energieträgerwechsel zu Strom) |  |  |  | tCO2/MWh | 0.366
|  | Nah-/Fernwärme |  |  |  | tCO2/MWh | 0.28
|  | Heizöl leicht/Diesel |  |  |  | tCO2/MWh | 0.266
|  | Heizöl schwer |  |  |  | tCO2/MWh | 0.288
|  | Flüssiggas |  |  |  | tCO2/MWh | 0.239
|  | Erdgas |  |  |  | tCO2/MWh | 0.201
|  | Steinkohle |  |  |  | tCO2/MWh | 0.335
|  | Braunkohle |  |  |  | tCO2/MWh | 0.383
|  | Rohbenzin |  |  |  | tCO2/MWh | 0.264
|  | Biomasse Holz |  |  |  | tCO2/MWh | 0.027
|  | Pellets |  |  |  | tCO2/MWh | 0.036
|  | Biodiesel |  |  |  | tCO2/MWh | 0.07
|  | Bioethanol2 |  |  |  | tCO2/MWh | 0.043
|  | Biogas |  |  |  | tCO2/MWh | 0.152
|  | Klärschlamm |  |  |  | tCO2/MWh | 0.01
Energieinhalt Wasser (kWh) |  |  | 1260.6912 |  | Eingabe | Kraft | [6 empty] | Eingabe | Volumen
Wärmekap. Wasser (kWh/K/kg) |  |  | 0.0011648 |  | 1 | Newton | entspricht | 0.102 | Kilopond(kp) |  |  |  | 1 | m³ | entspricht | 1000 | Liter
liesmich |  |  | Eingabe |  | 2 | Kilopond (kp) | entspricht | 19.62 | Newton |  |  |  | 1 | cm³ | entspricht | 0.001 | Liter
|  | Starttemp oder Tempdifferenz (K) | 1.5 | [9 empty] | 1 | L | entspricht | 0.001 | m³
Endtemp (K) |  |  |  |  | Eingabe | Druck |  | Pascal (PA) | Bar (bar) | KP/m² | mH2O
kilogramm |  |  | 721537.034 |  | 1 | Pascal (PA) | entspricht | 1 | 1e-06 | 0.102 | 0.00010197
Liter |  |  | 722983 |  | 2 | Bar (bar) | entspricht | 200000 | 2 | 20400 | 20.3945
Breite (m) | Höhe (m) | Länge(m) | Liter |  | 2 | KP/m² | entspricht | 19.62 | 0.0001962 | 2
[5 empty] | 3 | mH2O | entspricht | 29419.95 | 0.2942 |  | 3
8 | 1.8 | 50 | 720000
Durchmesser (m) |  | Höhe (m) | Liter |  | Eingabe | Arbeit und Energie |  | Joule | kWh | kcal
1 |  | 3.8 | 2983 |  | 1 | Joule | entspricht | 1 | 2.78e-07 | 0.000239
[5 empty] | 2 | kWh | entspricht | 7200000 | 2 | 1720
Zehnerpotenzen Vorsätze |  |  |  |  | 3 | kcal | entspricht | 12570 | 0.00348 | 3
10-1 | Dezi ( d ) | 101 | Deka ( da )
10-2 | Zenti ( c ) | 102 | Hekto ( h ) |  | Eingabe | Leistung |  | Watt | kpm/s | PS | kcal/s
10-3 | Milli ( m ) | 103 | Kilo ( K ) |  | 4 | Watt | entspricht | 4 | 0.408 | 0.00544 | 0.000956
10-6 | Mikro ( m ) | 106 | Mega ( M ) |  | 5 | kpm/s | entspricht | 49.05 | 5 | 0.0665 | 0.0117
10-9 | Nano ( n ) | 109 | Giga ( G ) |  | 6 | PS | entspricht | 4416 | 450 | 6 | 1.056
10-12 | Piko ( p ) | 1012 | Tera ( T ) |  | 7 | kcal/s | entspricht | 29330 | 2989 | 39.76 | 7
10-15 | Femto ( f ) | 1015 | Peta ( P )
10-18 | Atto ( a ) | 1018 | Exa ( E )
Umrechnung auf die BGFE | [6 empty] | Energieinhalt Luft (kWh) |  |  | 34
| Eingabe | HNF | NF | NGF | BGFE |  | Wärmekap. Luft (kWh/m³K) |  |  | 0.00034
Grundschulen |  |  |  |  | 0 |  | liesmich |  |  | Eingabe | [5 empty] | Temp | cp Luft |  | Dichte | Dichte | Wasser
Gymnasien |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Starttemp oder Tempdifferenz (K) | 10 | [6 empty] | kj/kgK | kWh/kgK | kg/m³ | kg/m³ | kj/kgK | kWh/kgK
berufliche Schulen |  |  |  |  | 0 |  | Endtemp (K) |  |  | 0 | [5 empty] | -50 | 1.0026 |  |  | 1.5828
Verwaltungsgebäude |  |  |  |  | 0 |  | h | *m³ | 1 | 10000 | [5 empty] | -40 | 1.0028 |  |  | 1.5149
Kindertagesstätten |  |  |  |  | 0 |  | Breite (m) | Höhe (m) | Länge(m) | m³ | [5 empty] | -30 | 1.003 |  |  | 1.4525
Sporthallen |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 1.8 | 50 | 720 | [5 empty] | -20 | 1.0032 |  | 1.3943 | 1.3951
Bibliotheksgebäude |  |  |  |  | 0 |  | Durchmesser (m) |  | Höhe (m) | m³ | [5 empty] | -10 | 1.0034 |  | 1.3413 | 1.3421
Altenwohnheime |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 3.8 | 2.983 | [5 empty] | 0 | 1.0037 | 2.7904e-07 | 1.292 | 1.2929 | 4.217 | 1.1723e-06
[16 empty] | 10 | 1.0041 | 2.7914e-07 | 1.2466 | 1.2472 | 4.1922 | 1.1654e-06
Luftwechsel und Außenluftrate bei mechanischen Lüftungen | [15 empty] | 20 | 1.0045 | 2.7926e-07 | 1.2041 | 1.2046 | 4.1819 | 1.1626e-06
[5 empty] | Besucher | Luftwechsel | Außenluft | [8 empty] | 30 | 1.005 | 2.7939e-07 | 1.1644 | 1.1649 | 4.1785 | 1.1616e-06
Raumvolumen [m³] |  | Veranstaltungsart |  |  | Anzahl | m³/h | m³/h | % | [7 empty] | 40 | 1.0056 | 2.7955e-07 |  | 1.1277 | 4.1786 | 1.1617e-06
Breite [m] | 12 | Turnhalle starke Belegung, Schule |  |  | 60 | 15360 | 1800 | 11.72% | [7 empty] | 50 | 1.0062 | 2.7972e-07 |  | 1.0928 | 4.1807 | 1.1622e-06
Länge [m] | 40 | Turnhalle Wettkampf |  |  | 130 | 23040 | 5200 | 22.57% | [7 empty] | 60 | 1.0069 | 2.7991e-07 |  | 1.0599 | 4.1844 | 1.1633e-06
Höhe [m] | 8 | Veranstaltung Rauchen erlaubt |  |  | 350 | 30720 | 17500 | 56.97% | [7 empty] | 70 | 1.0076 | 2.8012e-07 |  | 1.029 | 4.1896 | 1.1647e-06
[16 empty] | 80 | 1.0085 | 2.8036e-07 |  | 0.99989 | 4.1964 | 1.1666e-06
[16 empty] | 90 | 1.0094 | 2.8061e-07 |  | 0.97235 | 4.2051 | 1.169e-06
Lüftungswärmeverlust und Rückgewinnung | [15 empty] | 100 | 1.0104 | 2.8089e-07 |  | 0.94628 | 4.216 | 1.172e-06
Bilanz (€) (bei 0,04 €/kWh) |  |  | 0.9048 | [12 empty] | 150 |  |  |  | 0.83442
Bilanz (kWh) |  |  | 22.62
Ventlstg. (W) (Zu+Abluft, 24h Betrieb) |  |  | 70
Rückgewinnung (trocken) (%) |  |  | 60
Lüftungswärmeverluste (kWh/d) |  |  | 40.5
Lüftungsverlust (W) |  |  | 1687.5
Quadratmeter bei 250 Höhe |  |  | 135
Luftwechselzahl |  |  | 0.6
Luftwechselmenge (m³/h) |  |  | 202.5
Außentemperatur |  |  | -5
Raumtemperatur |  |  | 20
Heizkurve |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
aussentemperatur |  | -15 | -10.1429 | -5.2857 | -0.42857 | 4.4286 | 9.2857 | 14.1429 | 19
Vorlauftemperatur |  | 45 | 42.1429 | 39.2857 | 36.4286 | 33.5714 | 30.7143 | 27.8571 | 25
Durchmesser (m) |  | Länge /s (m) | Liter/s | kg/s | kg/h | c | RL | VL | kwh/h
0.15 |  | 2 | 35.325 | 35.3239 | 127166.1849 | 0.0011648 | 50 | 120 | 10368.8001
0.15 |  | 3 | 52.9875 | 52.9859 | 190749.2774 | 0.0011648 | 50 | 120 | 15553.2001
0.15 |  | 2 | 35.325 | 35.3239 | 127166.1849 | 0.0011648 | 50 | 90 | 5925.0286
0.15 |  | 3 | 52.9875 | 52.9859 | 190749.2774 | 0.0011648 | 50 | 90 | 8887.5429
el Leistungsaufnahme Ventilator (Quelle ThB Engie Abrechnung 2016) |  | 20 3: Verbrauch Wärme RLT: (Quelle ThB Engie Abrechnung 2016) |  | Verbrauch Wärme RLT:
Nenn-Luftmenge [m³/h] |  | 20 1: 5000; 20 3: Mittlere Luftmenge [m³/h]; 20 7: 8000 |  | Volumenstrom: [m³/h] |  |  | 8000
Nenn-Pressung Zuluft [Pa] |  | 20 1: 1000; 20 3: Betriebsdauer Gesamt [h/a]; 20 7: 8760 |  | Zulufttemperatur: [°C] |  |  | 22
elektr. Nenn-Leistung Motor Zuluft [kW] |  | 20 1: 1.2; 20 3: jährliches Mittel der Außentemperatur Baseline [°C]; 20 7: 17.3 |  | Raumtemperatur: [°C] |  |  | 20
angesetzte Motorauslastung wg. Überdimensionierung [%] |  | 20 1: 85%; 20 3: Temperaturerhöhung Ventilator: [K]; 20 7: 0.8 |  | mittl Außentemperatur: [°C] |  |  | 11
elektr. Realistische Leistung Motor Zuluft [kW] |  | 20 1: 1.02; 20 3: jährliches Mittel der Zulufttemperatur [°C]; 20 7: 22 |  | Temperaturerhöhung Ventilator: [K] |  |  | 0.8
Mittlere Luftmenge [m³/h] |  | 20 1: 4000; 20 3: Temperaturerhöhung ohne WRG. [K]; 20 7: 3.9 |  | Wärmerückgewinnungsgrad: [%] |  |  | 70%
Mittlere Druckdifferenz [Pa] |  | 20 1: 640; 20 3: Wärmeverbrauch ohne WRG [kWh/a]; 20 7: 91649.713 |  | Lufttemperatur zur Erhitzung: [°C] |  |  | 18.1
Elektrische Leistungsaufnahme [kW] |  | 20 1: 0.52224; 20 3: WRG-Wirkungsgrad; 20 7: 0% |  | Laufzeit: [h/a] |  |  | 8760
|  | 20 3: Wärmeverbrauch [kWh/a]; 20 7: 91649.713 |  | Temperaturerhöhung [K] |  |  | 3.9
[11 empty] | Wärmeverbrauch: [kWh/a] |  |  | 98616.117
Note on K4: Dr. H. Baedeker: Unter "Eingabe" wird die Menge in der Einheit des Energieträgers eingegeben und dann in kWh umgerechnet, sollen emissionen kWh bezogen ermittelt werden, erfolgt die Eingabe im Feld "kWh" (Die Formel sollte danach wieder eingefügt werden oder die datei beim Schließen nicht abgespeichert werden) Für Brennwertkessel wurde eine eigene Spalte "Erdgas H Bw" eingerichtet. diese Spalte ermittelt reduzierte Emissionen für einen Brennwertkessel. Da ein Brennwertkessel aus 1m³ Gas um etwa 8% mehr Energie gewinnen kann wurden alle Emissionsfaktoren auf 92% der Emissionenen eines Nt Kessels gekürzt. Soll der Energieverbrauch eines Gebäudes in kWh mit den zugehörigen Emissionen bewertet werden, ist der Wert in jedem Fall in der Zeile "Erdgas H Nt" einzutragen, der Zeile "Erdgas H Bw" sind dann wiederum die reduzierten Emissionen des Brennwertkessels zu entnehmen. Bei Braunkohle sind die Verhältnisse einfacher, der gleiche Energieinhalt wird in den effektiveren Großheizwerken mit entsprechender Abgasreinigung einfach sauberer hergestellt, auch hier aber zwei zeilen für die Emissionswerte.
Note on F6: Dr. H. Baedeker: kWhHu ausser bei Gas Brennwert
Note on J6: Dr. H. Baedeker: Das CO2 Äquivalent berücksichtigt die schädigende Wirkung weiterer Spurengase auf die Atmosphäre und rechnet deren Einfluß in die zusätzliche Menge CO2 um, die dieser zusätzlichen Schädigung entsprechen würde
Note on E7: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Abweichungen beim Versorger erfragen
Note on G7: Dr. H. Baedeker: 211 nach Duscha Hertle 1996,Baden Württemberg 2004 bei Verbrennung im Erdgasniedertemperaturkessel mit Prozesskette
Note on J7: Dr. H. Baedeker: Angabe nach DENA 2004 224 nach Duscha Hertle 1996 und Baden württemberg 2004, bei Verbrennung im Erdgaskessel
Note on M7: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgaskessel
Note on P7: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgaskessel
Note on S7: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgaskessel
Note on E8: Dr. H. Baedeker: Abweichungen beim Versorger erfragen
Note on I8: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgasbrennwertkessel: ausgehend von einem m³ Gas verursacht der BW Kessel durch einen besseren Jahresnutzunggrad von ca 9% mehr als beim NT Kessel nur 91% der Emissionen
Note on L8: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgasbrennwertkessel: ausgehend von einem m³ Gas verursacht der BW Kessel durch einen besseren Jahresnutzunggrad von ca 9% mehr als beim NT Kessel nur 91% der Emissionen
Note on O8: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgasbrennwertkessel: ausgehend von einem m³ Gas verursacht der BW Kessel durch einen besseren Jahresnutzunggrad von ca 9% mehr als beim NT Kessel nur 91% der Emissionen
Note on R8: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgasbrennwertkessel: ausgehend von einem m³ Gas verursacht der BW Kessel durch einen besseren Jahresnutzunggrad von ca 9% mehr als beim NT Kessel nur 91% der Emissionen
Note on U8: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Erdgasbrennwertkessel: ausgehend von einem m³ Gas verursacht der BW Kessel durch einen besseren Jahresnutzunggrad von ca 9% mehr als beim NT Kessel nur 91% der Emissionen
Note on D9: Dr. H. Baedeker: Briketts, Verbrennung im Kleinofen
Note on E9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on G9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 und Baden-Württemberg 2004 Verbrennung im Braunkohlebrikettofen
Note on J9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 und Baden-Württemberg 2004 Verbrennung im Braunkohlebrikettofen
Note on M9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Braunkohlebrikettofen
Note on P9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Braunkohlebrikettofen
Note on S9: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Braunkohlebrikettofen
Note on D10: Dr. H. Baedeker: Verbrennung im Heizwerk
Note on E10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on G10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 und Baden württemberg 2004 Verbrennung im Heizwerk
Note on J10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 und Baden Württemberg 2004 Verbrennung im Heizwerk
Note on M10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Heizwerk
Note on P10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Heizwerk
Note on S10: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Heizwerk
Note on E11: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on J11: Dr. H. Baedeker: Emissionsfaktoren gemäß DENA 2004
Note on J12: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Heizwerk
Note on E13: Dr. H. Baedeker: nach Wirtschaftsministerium Baden Württemberg 2004
Note on G13: Dr. H. Baedeker: Baden Württemberg 2004 mit Prozesskette
Note on J13: Dr. H. Baedeker: Baden württemberg 2004 446 nach Duscha Hertle 1996 Verbrennung im Heizwerk
Note on D14: Dr. H. Baedeker: Heizöl Extraleicht Wiki: bbl. (Imp.) = 159,1132 Liter bbl. (U.S.) = 158,9873 Liter bl. (Imp.) = 163,6593 Liter bl. (U.S.) = 119,2405 Liter
Note on E14: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996 nach Wirtschaftsministerium Baden Württemberg 2004 10,057 nach Recknagel (SieLkmü)
Note on G14: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, Baden Württemberg 2004, bei Verbrennung im Ölkessel mit Prozesskette
Note on J14: Dr. H. Baedeker: Angabe nach DENA 2004 301 nach Duscha Hertle 1996 und Baden württemberg 2004, bei Verbrennung im Ölkessel
Note on M14: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Ölkessel
Note on P14: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Ölkessel
Note on S14: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996, bei Verbrennung im Ölkessel
Note on E15: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on J15: Dr. H. Baedeker: Emissionsfaktoren gemäß DENA 2004
Note on J16: Dr. H. Baedeker: Emissionsfaktoren gemäß DENA 2004
Note on D17: Dr. H. Baedeker: Schütt-Kubikmeter
Note on E17: Dr. H. Baedeker: nach Wirtschaftsministerium Baden Württemberg 2004
Note on J19: Dr.H.Baedeker: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/kea.pdf Mai 2013
Note on E20: Dr.H.Baedeker: unbestätigt Internet
Note on J20: Dr.H.Baedeker: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/kea.pdf Mai 2013
Note on E21: Dr. H. Baedeker: 2020 Wikipedia 4,8 kWh/kg 2010 Carmen :4,9 kWh/kg 2010 Carmen: 650 kg/m³ und 225 Euro brutto /to 2008 193 € /1000kg Carmen 2009: 80€/t KRH, 23€/m³ KRH 23€/MWH Sie KRH
Note on J22: Dr. H. Baedeker: Emissionsfaktoren gemäß DENA 2004
Note on G23: Dr. H. Baedeker: laut nebenstehende Tab Uba 2016 laut UBA http://www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/co2-strommix.pdf für 2007 605 g/kWh mit Prozesskette, Baden-Württemberg 2004
Note on J23: Dr.H.Baedeker: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/kea.pdf Mai 2013
Note on M23: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on P23: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on S23: Dr. H. Baedeker: nach Duscha Hertle 1996
Note on J24: Dr.H.Baedeker: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/kea.pdf Mai 2013
Note on J25: Dr.H.Baedeker: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/kea.pdf Mai 2013
Note on J26: Dr.H.Baedeker: KEA: Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.8). Das IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen.
Note on J27: Dr.H.Baedeker: KEA: Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.8). Das IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen.
Note on J28: Dr.H.Baedeker: KEA: Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.8). Das IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen.
Note on J29: Dr.H.Baedeker: KEA: Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.8). Das IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen.
Note on J30: Dr.H.Baedeker: http://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Treibhausgasemissionen.pdf Variante 1: NawaRo - Anlage mit Wirtschaftsdünger (30% Hühnermist) und Wärmenutzung
Note on J31: Dr.H.Baedeker: http://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Treibhausgasemissionen.pdf Variante 2: NawaRo Anlage mit Wirtschaftsdünger (30% Rindergülle) und Wärmenutzung
Note on J32: Dr.H.Baedeker: http://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Treibhausgasemissionen.pdf Variante 3: NawaRo Anlage ohne Wirtschaftsdünger und Wärmenutzung
Note on J33: Dr.H.Baedeker: http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/studien_umfragen/Biomethan/Studie_Biomethan_im_KWKundwaermemarkt.pdf
Note on D34: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E34: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J34: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D35: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E35: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J35: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D36: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E36: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J36: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D37: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E37: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J37: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D38: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E38: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J38: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D39: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E39: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J39: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D40: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E40: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J40: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D41: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E41: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J41: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on D42: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 https://www.kea-bw.de/service/emissionsfaktoren/ (bezogen auf Hi/Hu) Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Internationalen Instituts für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) entnommen ( www.iinas.org, derzeit Version 4.95, Stand 04/2017). IINAS hat die Betreuung des GEMIS-Projekts vom Öko-Institut übernommen. Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas etc. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc. In den letzten Jahren haben sich diese Werte nur marginal verändert; eine Ausnahme ist der Emissionsfaktor für Strom aufgrund der Veränderung des Kraftwerksparks.
Note on E42: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 GEMIS-Prozessbezeichnung
Note on J42: Dr.H.Baedeker: 28.04.2019 CO2-Äq. (kg/kWh)
Note on I43: Dr. H. Baedeker: 09.07.2022 Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte demnach 2021 in Deutschland durchschnittlich 420 Gramm CO₂. 2020 lag dieser Wert bei 375 g/kWh, 2019 bei 411 g/kWh
Note on I45: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I46: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I47: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I48: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I49: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I50: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I51: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I52: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I53: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I54: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I55: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I56: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I57: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I58: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I59: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on I60: Dr.H.Baedeker: Bafa 11/2021
Note on B65: Dr. H. Baedeker: Wasser um eine bestimmte Temperaturdifferenz (oder von Starttemperatur zu Endtemperatur) abgekühlt oder erwärmt verändert seinen Energieinhalt, abhängig natürlich von der Menge des Wassers. Beispiel: Mißt man die Temperaturauskühlung eines beheizten Freibades über Nacht, kann man den verlorenen Energieinhalt hier berechnen. Zur Wiederaufheizung auf das gewünschte temperaturniveau wird dann durch die Kesselverluste etwa das 1,05 - 1,1 fache an Brennstoff wieder aufgewendet
Note on J67: Dr. H. Baedeker: = Newton /m² (N/m²)
Note on H68: Dr. H. Baedeker: = Newton /m² (N/m²)
Note on L73: Dr. H. Baedeker: Kilokalorie
Note on H76: Dr. H. Baedeker: Kilokalorie
Note on K78: Dr. H. Baedeker: Kilopond *Meter / Sekunde
Note on L78: Dr. H. Baedeker: Pferdestärke
Note on M78: Dr. H. Baedeker: Kilokalorie / Sekunde
Note on H80: Dr. H. Baedeker: Kilopond *Meter / Sekunde
Note on H81: Dr. H. Baedeker: Pferdestärke
Note on H82: Dr. H. Baedeker: Kilokalorie / Sekunde
Note on B87: Dr. H. Baedeker: die Bezugsfläche für energieverbräuche ist nach DIN 3807 die Summe aller beheizbaren Bruttogrundflächen eines Gebäudes: BGFE = Summe der Flächen aller Vollgeschosse - Berechnungen nach Aussenmaßen Vollgeschosse sind mindestens 2,3 m hoch, im obersten Geschoss muß diese Höhe für 75% der Fläche gegeben sein. Untergeschosse zählen als Vollgeschosse, wenn sie beheizbar sind und nicht ausschließlich der Unterbringung von technischen Anlagen dienen.
Note on D88: Dr. H. Baedeker: Hauptnutzfläche
Note on E88: Dr. H. Baedeker: Nutzfläche
Note on F88: Dr. H. Baedeker: Nettogrundfläche
Note on L88: Dr. H. Baedeker: Die spezifische Wärmekapazität kann gemäßDIN 4108-6 mit 0,34 Wh/m³*K (=0,00034 kWh/m³*K) angenommen werden. Luft 0,78N2 + 0,21O2 + 0,01Ar 1,0054 . Wärmekap. in kJ/(kg K) 1,005 kJ/ kg*K Bei Luft ausserdem Vol const Cv = 0,72 kJ/ kg*K bei 0 Grad C Druck konst Cv =1,01 kJ/ kg*K bei 0 Grad C
Note on I89: Dr. H. Baedeker: Wasser um eine bestimmte Temperaturdifferenz (oder von Starttemperatur zu Endtemperatur) abgekühlt oder erwärmt verändert seinen Energieinhalt, abhängig natürlich von der Menge des Wassers. Beispiel: Mißt man die Temperaturauskühlung eines beheizten Freibades über Nacht, kann man den verlorenen Energieinhalt hier berechnen. Zur Wiederaufheizung auf das gewünschte temperaturniveau wird dann durch die Kesselverluste etwa das 1,05 - 1,1 fache an Brennstoff wieder aufgewendet
Note on S89: Dr.H.Baedeker: vermutlich trocken, bei konstantem DruckkJ/kgK
Note on V90: Dr.H.Baedeker: Dichte = Luftdruck/Ri/T mit ρ = Luftdichte (kg/m³) p a = Luftdruck (Pa) - Normzustand 101300 Pa R i = Gaskonstante - Luft 287 (J/(kg*K)) T = Temperatur = 273 + t (K) t = Bezugstemperatur (°C)
Note on B125: Dr.H.Baedeker: Transportlieistung Rohr
Note on G125: Dr.H.Baedeker: Recknagel S990
Note on K138: Dr.H.Baedeker: der Berechnungsfaktor berechnet sich wie folgt aus der spez. Wärmekapazität (umgerechnet in Watt) und der Luftdichte Faktor = (1,006kJ/kgK x 1000J/kJ x 1/3600s/h) x 1,2kg/m³ 0,33533=(1,006*1000*1/3600)*1,2
Note on E139: Dr.H.Baedeker: Erklärungen in U:\Gemdatei\Beratung Gmbh\Th Bremen\zAbrechnung\2016 abgeschl Blatt Erläuterungen Quellen